# 东华文创园（脱敏）改造任务书（脱敏摘录）

## 项目背景

东华文创园（脱敏）原为 1980 年代工业厂房，现拟转型为创意办公与展示复合功能。

业主希望保留主体结构框架，提升公共界面与首层开放性，分三期实施。

## 现状问题

屋面渗漏与局部构件锈蚀需优先处理；消防疏散不满足现行规范。

厂区主入口形象陈旧，缺乏连续公共界面；停车与卸货流线交叉。

## 改造原则

结构能留则留，局部加固与置换并重；机电系统整体更新。

首层开放、上层弹性办公；保留工业遗存记忆点作为叙事锚点。

## 分期要求

一期保障既有租户运营，完成屋面与消防改造；

二期完成公共界面与主入口；三期完善屋顶公共层与景观。